Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2020 (Svazek obcí)

Cena pro vodné svazkových obcí (bez města Příbram) -  Navrhovaná cena 1m3 pitné vody vykazuje nárůst o 4,7 % ve srovnání s rokem 2019. Nutno hned v úvodu zmínit, že se však jedná o nárůst pouze dočasný a to velmi pravděpodobně do 30.4.2020. Od 1.5. pak dojde ke změně sazby DPH na budoucích 10 % a  tím dojde k opětovnému snížení ceny včetně DPH na úroveň roku 2019. I přesto, že ze strany Svazku obcí nebylo avizováno žádné žádané navýšení položky nájemné pro rok 2020, dovolujeme si navrhnout toto dočasné navýšení ceny, které je zejména taženo vlivem nárůstu položky nájemné, která tvoří základní finanční zdroj pro financování obnovy infrastrukturního majetku obcí a která je dlouhodobě značně podhodnocená. Tímto postupem lze dosáhnout meziročního nárůstu této položky s pouze časově omezeným dopadem do ceny a s budoucím návratem k současné ceně.

Dalšími ústředními motivy této kalkulace jsou nárůst spotřeby vody pitné a další zlepšení stavu v oblasti účinnosti sítě. Navrhovaný spotřebovaný objem vody převzaté vykazuje v roce 2020 mírně nižší úroveň a to i přesto, že současně dochází k nárůstu fakturovaného objemu spotřeby vody pitné, což souvisí s vývojem roku 2019 a má zcela zásadní pozitivní vliv, který dokáže eliminovat i veškeré nárůsty jednotlivých nákladových druhů. To je jistě příznivou zprávou, vzhledem k historické dlouhodobé tendenci snižování spotřeby v letech předcházejících. I přes jednoznačný důvod nárůstu spotřeby vlivem klimatického průběhu roku jsme však současně přesvědčeni, že k tomuto stavu velmi výrazně přispělo i dlouhodobé zachování stejné ceny.  Neméně důležitým pozitivním faktorem je taktéž další zvýšení účinnosti sítě v roce 2019, které je promítnuto i pro rok 2020. Díky těmto tendencím bylo možno eliminovat všechny nutné nárůsty nákladových druhů pro rok 2020 a prakticky tak zachovat stejnou cenu vody pitné pro svazkové obce již po osmý rok v řadě.

V oblasti provozních nákladů jsou většinou nákladové položky již dlouhodobě fixovány v úrovni předcházejících let, což vyžaduje od provozovatele neustálou optimalizaci jeho činností tak, aby eliminoval jak cenové, tak i případně objemové nárůsty v jednotlivých položkách nákladů. Vzhledem k pozitivnímu vývoji spotřeby byla po letech snižování opětovně navýšena položka opravy.

Položka voda převzatá je vyjádřena množstvím vody převzaté nakoupené, které se dále člení na objem vody spotřebované neboli fakturované a objem vody nefakturované sestávající z vody technologické a ztrát v trubní síti. Množství vzniklé součtem těchto objemů je pak násobeno cenou vody předané včetně zisku. Vzhledem k tomu, že tato položka již zisk obsahuje, je následně odečítána při výpočtu zisku provozovatele z vodného pro Svazkové obce z úplných vlastních nákladů a zisk z vodného se pak vypočítává pouze ze zbývajících nákladů, kromě nájemného.

Položka chemikálie vykazuje stejnou hodnotu ve srovnání s úrovní roku 2019. Spotřeba vychází ze skutečného objemu spotřeby v roce 2019. V této položce je zahrnuta spotřeba hygienizačních chemikálií pro zachování kvality pitné vody na trase z  předávacích míst ke konečnému spotřebiteli.

Položka přímý materiál ostatní v této položce se jedná o materiál spotřebovávaný převážně při preventivní činnosti na sítích v roce 2019. Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při údržbě sítí a veškerý materiál pro údržbu objektů. Podstatnou částí této položky je taktéž nákup vodoměrů pro pravidelnou výměnu.

Položka energie vykazuje nárůst vlivem avizovaného nárůstu ceny pro rok 2020 dle odhadu ERÚ a individuální situaci na trhu této komodity pro rok 2020. Položka obsahuje spotřebu elektrické energie případně dalších energetických médií jako např. plyn, pokud jsou spotřebovávány.

Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených při prevenci a údržbě na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Pro rok 2020 je plánován mírný nárůst této položky vlivem nárůstu mzdových tarifů, přičemž objem hodin prevence a údržby zůstává stejný jako pro rok 2019.

Položka opravy – Jedná se zde o všechny náklady související s opravami na sítích i objektech prováděné jak dodavatelským způsobem tak i ve vlastní režii. Pro rok 2020 dochází k opětovnému nárůstu této položky v souvislosti s nárůstem počtu oprav vlivem nedostatečné obnovy.

Položka Nájemné narůstá pro rok 2020 o 793 tis. Kč, což představuje cca nárůst o 91 % ve srovnání s rokem 2019.

V položce ostatní provozní náklady ostatní, která je plánována ve shodné úrovni jako pro rok 2019, se jedná především o položky zemních prací a úprav komunikací. Dále do této položky patří náklady na všechny ostatní služby nakupované dodavatelským způsobem. Jako např. služeb telekomunikací, přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídajících částek za pojistné, služby leasingu atd.

Položka dopravy jedná se o všechny dopravní výkony osobních, nákladních a speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku. Pro rok 2020 je plánován obdobný objem jako pro rok 2019.

Položka laboratoře vykazuje shodnou úroveň s rokem 2019. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných odběrů. Vzhledem k požadavku zabezpečení a neustálého hlídání kvality pitné vody je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni i vzhledem ke specifickým problémům kvality pitné vody z povrchových zdrojů v tomto regionu.

Položky výrobní a správní režie vykazují minimální nárůst vlivem nárůstu mezd technických pracovníků pro rok 2020.

K nákladové ceně pitné vody po odpočtu nákladů na vodu převzatou je připočítán přiměřený zisk provozovatele. Zisk v kalkulaci vody pitné byl pro rok 2020 navíc zafixován v úrovni roku 2019 a navýšení nákladových položek tak na něj nemá žádný vliv.

# Konečná cena pro vodné za 1 m3  (v Kč) od 1.1.2020

bez DPH				s DPH

domácnosti					46,16					53,08

ostatní						46,16					53,08

Pro první část roku 2020 je do kalkulace promítnuta DPH ve výši 15%, avšak v souvislosti se změnou sazby DPH, dojde s největší pravděpodobností od 1. 5. 2020 ke snížení sazby DPH na 10%. (Následná cena pro vodné po snížení sazby DPH, bude činit částku 50,78 Kč za 1m3 včetně DPH)

(Celková cena pro vodné a stočné včetně DPH bude od 1. 1. 2020 činit částku 95,32 Kč za 1m3 a od 1.5.2020 bude ve smyslu snížení sazby DPH činit celkovou částku ve výši 91,18 Kč za 1m3.)

Var II

Pro případ, že by výše popsaná konstrukce ceny s navýšením nájemného s využitím poklesu DPH nebyla akceptovatelná, byla doplněna ještě jedna varianta bez nárůstu nájemného. Tato varianta je představena ve sloupci „var II“. Pokud by došlo ke schválení této varianty, zůstane celková cena s DPH pro vodné  na úrovni roku 2019 a od 1.5.2020 pak poklesne o 5% na konečných 48,57 Kč za 1m3 vody pitné včetně DPH.

# Konečná cena pro vodné za 1 m3  (v Kč) od 1.1.2020 var II

bez DPH				s DPH

domácnosti					44,16					50,78

ostatní						44,16					50,78

(Celková cena pro vodné a stočné včetně DPH bude od 1. 1. 2020 činit částku 91,18 Kč za 1m3 a od 1.5.2020 bude ve smyslu snížení sazby DPH činit celkovou částku ve výši 87,21 Kč za 1m3.)